## 量
|  |  | 单位 | ID | 备注
1 | 电池状态 | battery state | NA
2 | 电池电流 | battery current | A
3 | 容量 | nominal capacity | Ah
4 | 当前容量 | current capacity | Ah
5 | SOC | SOC | %
6 | SOH | SOH | %
7 | 电池包编号 | Package Num. | Unit
8 | 主正继电器状态显示 |  | On/Off
9 | 主负继电器状态显示 |  | On/Off
10 | 主正继电器闭合按钮
11 | 主负继电器闭合按钮
12 | 所有继电器断开按钮 |  |  |  | 满足电流小于1A断开
13 | 紧急断开所有继电器按钮
14 | 绝缘状态正常显示
15 | 绝缘低级故障显示
16 | 绝缘高级故障显示